**Для российских изготовителей:**

• заявка на проведение испытаний средств измерений в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе средства измерений в связи с внесением конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений;

• копия технических условий с изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа (для средств измерений серийного производства) в 2-х экземплярах;

• копия руководства по эксплуатации с внесенными изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа в 2-х экземплярах;

• копия формуляра с внесенными изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа в 2-х экземплярах;

• копия паспорта с внесенными изменениями, заверенная руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица или индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом) являющихся держателями подлинника данного документа в 2-х экземплярах;

• методика поверки или нормативный документ по поверке (при отсутствии раздела «Методика поверки» в эксплуатационной документации или в случае разработки методики поверки конкретно для утверждаемого типа);

• фотографии общего вида средства измерений и рекламные проспекты (при необходимости);

• проект описания типа (при наличии);

• декларация полноты документации, уровня защиты и отсутствия недокументированных возможностей программного обеспечения средства измерений (при необходимости).

• документ, подтверждающий полномочия Заявителя подавать заявку на проведение испытаний (доверенность).