Приложение № 1
к Договору на выполнение работ по оценке состояния измерений

от ___20__г. № ___/ОСИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по оценке состояния измерений в лаборатории Заказчика
Содержание работ по оценке состояния измерений в лаборатории Заказчика (далее – лаборатории):

1. Рассмотрение перечня объектов и контролируемых в них показателей, формирование состава комиссии для проведения работ по оценке состояния измерений в лаборатории Заказчика;

2. Проверка комплектности и проведение экспертизы представленных Заказчиком документов и сведений о деятельности лаборатории, в том числе:
2.1 Положения о лаборатории и должностных инструкций персонала;
2.2 Паспорта метрологического обеспечения, включающего:

2.2.1 информационные данные о лаборатории (Форма 1);

2.2.2 перечень нормативных документов на объекты, методики измерений и методы испытаний, применяемые в лаборатории (Форма 2), включая:
- регламентирующие требования к измеряемым (контролируемым) показателям объектов;

- регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний;

2.2.3 перечень применяемых средств измерений, с указанием сроков поверки (калибровки) (Форма 3);
2.2.4 перечень применяемого испытательного оборудования, с указанием сроков аттестации (Форма 4);

2.2.5 сведения о вспомогательном оборудовании, с указанием сроков проведения технического обслуживания (Форма 5);
2.2.6 перечень применяемых стандартных образцов, с указанием сроков годности (Форма 6);

2.2.7 состояние методик (методов) измерений, с указанием соответствия ее целевому назначению (Форма 7);

2.2.8 сведения о составе и квалификации персонала, включая действующие документы о повышении квалификации (Форма 8);

2.2.9 сведения об оснащенности лаборатории химическими реактивами, с указанием сроков годности (Форма 9);

2.2.10 перечень нормативной документации, необходимой для функционирования лаборатории (Форма 10);

2.2.11 сведения о состоянии основных лабораторных помещений (Форма 11);

3. Проверка соответствия представленной в формах 1-11 Паспорта метрологического обеспечения информации фактическому состоянию дел в лаборатории по месту производственной деятельности. 
3.1 Проверка следующих документов:
3.1.1 Руководство по качеству или документ, выполняющий его функцию и регламентирующий систему управления качеством работ, выполняемых лабораторией в заявленной области деятельности;

3.1.2 фонд нормативных документов, необходимых для функционирования лаборатории;
3.1.3 планы (графики) отмены или пересмотра документов на методики (методы) измерений, не удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений», и проведения аттестации методик измерений (при необходимости) или оценки их пригодности;
3.1.4 утвержденные в установленном порядке Положение о лаборатории и должностные инструкции;
3.1.5 требования к квалификации персонала и порядку его допуска к выполнению измерений в заявленной области;

3.2 Экспериментальная проверка соответствия процедуры выполнения измерений установленным требованиям и анализ, и оценка соответствия деятельности лаборатории согласно представленным документам в части:
3.2.1 соответствия применяемых средств измерений, стандартных образцов и испытательного оборудования требованиям, предусмотренным в нормативных документах на методики (методы) измерений и испытаний;

3.2.2 соответствия применяемых средств измерений и стандартных образцов их назначению и условиям применения, предусмотренным в технической и (или) эксплуатационной документации на средства измерений и документов на стандартные образцы;

3.2.3 соответствия применяемых документов на методики (методы) измерений и методы испытаний номенклатуре и диапазону показателей, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами, устанавливающими требования к параметрам контролируемых объектов, а также соответствие документов, регламентирующих методики (методы) измерений требованиям 
Приказ Минпромторга России от 15.12.2015 N 4091

Статус: действует с 08.03.2016"

приказа Минпромторга от 15 декабря 2015 г. N 4091 
, 
(утв. приказом Росстандарта от 15.12.2009 N 1253-ст)

Применяется с 15.04.2010 взамен ГОСТ Р 8.563-96

Статус: действует с 15.04.2010"

ГОСТ Р 8.563 
 или 
(утв. приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 2122-ст)

Применяется с 01.03.2015

Статус: действует с 01.03.2015"

ГОСТ 8.010 
 (для методик, предназначенных для применения на пространстве СНГ);

3.2.4 наличия и функционирования процедур, обеспечивающих качество измерений, выполняемых лабораторией, включая:

- наличие и соблюдение графиков метрологического подтверждения применяемых средств измерений и испытательного оборудования, а также технического обслуживания вспомогательного оборудования;

- наличие и применение аттестованных и (или) валидированных методик (методов) измерений в практике аналитического контроля;

- наличие и применение процедур контроля качества результатов измерений (оперативный, статистический контроль точности, контроль стабильности градуировочной характеристики, оценка приемлемости результатов измерений);

- реализацию процедур оценки пригодности химических реактивов (в случае их применения);

- соблюдение графиков повышения квалификации и аттестации персонала (при их наличии);

- участие в проверке квалификации лаборатории посредством межлабораторных сличительных испытаний (МСИ);

- системы контроля и регистрации условий выполнения измерений, предусмотренных в методиках измерений и в эксплуатационной документации на средства измерений;

- соответствия методик приготовления аттестованных смесей (АС) требованиям 
РМГ от 30.01.2004 N 60-2003

Применяется с 01.07.2004

Статус: действует с 01.07.2004"

РМГ 60 
 (при наличии в лаборатории самостоятельно разработанных методик приготовления АС); 

- соответствия помещений лаборатории установленным к ним требованиям по обеспечению безопасных условий труда и экологической безопасности; 

- соответствия лаборатории другим требованиям (например, обеспечения безопасности от излучений; электро-, пожаро-, взрывобезопасности и др.), установленным в нормативных правовых актах Федеральных органов исполнительной власти, документах по стандартизации или в нормативных документах Заказчика (при их наличии). 

4. Оформление результатов работ по оценке состояния измерений в лаборатории Заказчика.

4. 1 Составление Акта оценки состояния измерений в лаборатории (далее – Акт) с выводом о наличии (отсутствии) условий для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности в соответствии с предъявляемыми метрологическими требованиями. 

5. При положительных результатах оценки состояния измерений, оформление Заключения о состоянии измерений в лаборатории и приложение с перечнем объектов и контролируемых в них показателей.
6. Направление Заказчику оформленных результатов оценки состояния измерений в лаборатории.
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                             ЗАКАЗЧИК
___________________                                                            _________________ 
«_____» ___________ 20__ г.



«_____» ____________ 20__ г.
М.П.                                                                                       М.П.
